关于印发《上海海事大学校内

施工物业管理规定（试行）》的通知

沪海大后勤〔2016〕400号

校内各部门：

为规范校内施工管理，维护良好的校园环境，确保学校正常的教学、工作和生活秩序，经研究，决定印发《上海海事大学校内施工物业管理规定（试行）》，请按照执行。

附件：上海海事大学校内施工物业管理规定（试行）

上海海事大学

2016年12月27日

上海海事大学校长办公室 2016年12月27日印发

附件

上海海事大学校内施工物业管理规定(试行)

第一章 总则

第一条 为规范校内施工管理，维护良好的校园环境，确保学校正常的教学、工作和生活秩序，结合《物业管理条例》和学校实际情况，制定本管理办法。

第二条 本规定适用于学校范围内所有新建、改建、扩建和装潢维修项目。

第二章 管理部门及其职责

第三条 后勤中心作为校园物业管理的职能部门，负责受理施工进场审批和参与竣工验收。

第四条 项目实施部门负责对项目设计阶段的意见征询、施工进场报批、施工过程管理、竣工验收组织，对实施项目的质量、进度和施工安全负责。

第五条 学校后勤中心、资产处、保卫处、信息办等相关职能部门负责对设计方案内涉及水电、绿化、功能变更、消防安防、信息系统设施设备的部分进行审核。

第六条 物业管理单位负责项目进场报批登记及施工保证金的收取和退还，项目实施过程中的配合与监督，严格施工期间楼宇管理，指导临时水电接驳。

第三章 进场报批

第七条 校内施工项目实行申报审批及验收制度。项目设计和施工方案由后勤中心审批。下列情况原则上不予批准施工:

1．涉及改动上水、下水、暖通、消防等管道的项目；

2．安装用电设备超过原设计负荷的项目；

3．改变建筑现状，影响建筑安全的项目；

4．破坏建筑整体风格的设计。

第八条 办理进场报批流程：

1．项目实施部门持项目施工方案和《上海海事大学校内施工审批表》报资产、保卫、信息等相关职能部门审批。

2．审批通过，项目实施部门持项目施工方案和《上海海事大学校内施工审批表》报后勤中心审批。

3．后勤中心受理后，会同物业管理单位现场踏勘，施工方案审核通过后，项目施工单位到物业管理单位缴纳3000-50000元不等的施工保证金（具体数额由物业管理单位视项目规模确定）。

4．项目施工单位进场前应先到保卫处办理相关手续，然后到物业管理单位登记备案(施工单位应携带施工进度计划、图纸、施工人员清单等资料)，施工单位进场施工，物业管理单位配合临时水电接驳。

第三章 施工管理

第九条 项目实施部门对项目的施工质量、进度和安全负责，后勤中心授权物业管理单位按照物业相关规范对项目施工过程进行监督管理。

第十条 项目施工过程必须严格按照已审批的设计方案进行。如需对方案进行改动，必须重新报批。

第十一条 施工单位必须遵守校内相关管理规定，做到文明施工，不得影响楼内正常公共秩序，不得侵占公共空间，不得损害公共部位和设施，不得在楼内留宿人员。

第十二条 施工垃圾必须自行装袋处理，按时清运至指定地点，严禁从楼上抛弃垃圾或任何物品。

第十三条 施工所用水电须事前向物业管理单位申报，水源、电源接线由物业管理单位负责指导安装，施工单位要说明电器工具的品种、负荷、使用时间等，施工期间发生的水电费用由施工单位承担。因施工造成的上、下水管道堵塞、楼层地面渗漏水、楼内停电、绿化破坏等物损，由施工单位负责修复和赔偿。

第四章 验收

第十四条 项目施工结束后，项目实施部门组织验收，后勤中心和物业管理单位参与验收。验收合格后两个月内退还施工保证金。

第十五条 项目竣工验收，实施部门须提交竣工图纸或资料给后勤中心和物业管理单位，资料更新归档工作由项目实施部门负责，涉及水电管线的图纸更新由后勤中心负责。

第五章 违章处理

第十六条 未按照本办法审批的任何项目，一经发现，物业管理单位有权发停工通知，导致的施工工期滞后和一切损失由项目实施部门和施工单位自行负责。

第十七条 施工单位在施工期间必须遵守物业管理单位的有关规定，一旦违规，物业管理单位有权扣除相应的施工保证金。

第十八条 如果施工单位在施工过程中破坏的原有设施在物业管理单位规定时间内未得到及时修复，物业管理单位有权自行修复，费用在施工保证金中支出，如保证金数额不够则由后勤中心负责与项目实施部门、财务处沟通后从项目工程款中扣除支付。

第六章 附 则

第十九条 本办法由后勤中心负责解释。

第二十条 本办法自发布之日起试行，原沪海大资字〔2014〕265号《上海海事大学楼宇内装修管理办法》文件同时废止。